附件1

门诊大楼监控系统技术参数

一、设备需求清单

	序号
	设备/材料名称
	参考品牌
	性能参数及要求
	数量/单位
	备注

	1
	普通高清网络摄像机
	海康威视
	1、≥200万像素，采用1/2.7英寸，CMOS图像传感器，达到高分辨率实时图像输出。

2、可输出（1920x1080）@25fps，达到高分辨率实时或高帧率图像输出。

3、最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级。

4、信噪比满足59dB，应具有宽动态能力，其宽动态能力综合评价得分满足121，投标时提供公安部检测报告证明。

5、支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x480@30fps。

6、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264和H.265支持Baseline/Main/High Profile。

7、可以对SD卡损坏、无空间进行检测，并可以给出提示，并支持显示存储卡可使用时长显示，支持可开启、关闭智能后检索

 8、支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。

9、支持本地SD卡存储，最大支持128G，具有黑白名单功能，其中白名单可添加40个IP地址。

10、支持在相同图像质量时开启smart264功能后，码率可节约1/3，支持可根据存储时间、存储空间大小配置录像计划，并根据视频图像的动态程度自动调整图像帧率和码率。

 11、支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。

12、具有≥20路取流路数能力，可连续实时不间断采集视频流满足实时视频预览要求。

13、具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口，1个音频输入、1个音频输出接口，支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。

14、不低于IP67防尘防水等级，支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。

15、提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的加盖厂家公章的。
	70个
	

	2
	网络硬盘录像机
	海康威视
	1、可接入总带宽不小于400Mbps的64路H.265编码、1080p格式的视频图像。
2、可同时正放或倒放32路H.265编码的视频图像。
3、可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC编码格式的网络视频。
4、支持2路HDMI、2路VGA输出，支持16个SATA接口，支持2路音频输出接口，1个eSATA接口，支持2个USB2.0，1个USB3.0接口，支持16路报警输入，8路报警输出接口。
5、支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登陆，支持录像打包时间1-280分钟可设置。
6、支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB28181协议的设备。
7、可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字，支持对任一录像进行添加自定义标签，单个文件最大支持196个标签，最大可以打4080个标签。
8、支持视频摘要回放功能，将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放，支持按键式面板，通过面板按键可进行预览、回放、参数配置等操作。
9、支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能。
10、支持定时、移动侦测、报警、移动侦测且报警、智能侦测和手动抓图功能，可进行64路抓拍并存储1080P格式的图片。
11、支持走廊模式预览，可对画面顺时针旋转270度或中心、上下、左右翻转预览。
支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10，可指定某一块硬盘为热备盘；可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态。
12、支持客户端与设备端进行实时双向对讲、客户端与设备的IP通道实时双向对讲。
13、支持缩略图，拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图。
14、支持1/8、1/4、1/2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像。
15、支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统。
16、提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的加盖厂家公章的检验报告予以证明；须提供生产厂商的供货证明、售后服务原件。
	2台
	

	3
	监控专用硬盘
	海康威视、希捷、西数
	1、3.5英寸SATA3接口监控级硬盘
2、容量：4000GB
3、接口速率：6Gb/s，最大吞吐量：150MB/s
4、支持硬盘交错启动功能
5、可在线获取硬盘工作日志和SMART信息
	32块
	

	4
	监控中心交换机
	华三
	24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口，2个QSFP+ 堆叠口,交换容量 598Gbps,包转发率 216Mpps, 基于硬件的IPv4/IPv6双栈平台，支持多种隧道技术，丰富的IPv4和IPv6三层路由协议、组播技术以及策略路由机制，为用户提供完善的IPv4/IPv6解决方案。具备设备级和链路级的多重可靠性保护。8KV业务端口防雷能力，支持802.1X认证/集中式MAC地址认证。
	1台
	

	5
	前端接入交换机

	华三
	24个10/100/1000M Base-T以太网端口2个1/10G SFP+光口, 交换容量256Gbps, 转发能力66Mpps, 专业级防雷电路，可提供防雷等级4级，共模防护9KV的专业防护, IEEE 802.3 10Base-T，IEEE 802.3u 100Base-TX，IEEE802.3x和IEEE802.3ab 1000Base-T标准, 所有端口全线速的二层千兆转发,监控专用。
	4台
	

	6
	光纤收发器

	海康威视
	1、1个10/100/1000BaseT（X）自适应RJ45接口；
2、1个1000BaseFX以太网光纤接口，FC和SC可选；
3、单模单纤，传输距离可达20公里；
4、支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准；
5、存储转发交换方式；
6、广播风暴防护；
7、支持QoS技术；
8、平均无故障时间MTBF≥10万小时；
9、全金属封闭结构，工作温度范围可以达到-30~70 ˚C；
10、工业级设计,安装简便、即插即用。
	4对
	

	7
	摄像机电源
	国产
	DC12V/2A
	70台
	

	8
	交换机壁柜
	国产
	3U
	4台
	

	9
	网线
	国产
	超五类4对双绞线，国标，纯铜
	6000米
	可根据实际需要自行估算

	10
	电源线
	国产
	RVV 2*075
	3000米
	

	11
	PVC管材
	国产
	含线管、线槽、接头、卡钉等
	1000米
	

	12
	浏览管理电脑
	国产一线大品牌
	配置:I7处理器，16G内存，128G固态硬盘，2T硬盘，GTX970独立显卡，27寸IPS显示器
	1台
	


二、其他要求：

1.投标人必须来院查勘现场，投标的摄像监控系统软件需融入现院方现使用的海康威视系统，只接受监控系统在一个软件运行。

2.投标人所投设备和材料必须是厂商原装的、全新的，除必须符合本技术要求与图纸资料要求外，还必须符合中国国家的有关标准和地方政府部门的有关规定。
3.投标人的货物应优于或等同参考品牌货物的有关技术、质量、安全标准，如发现中标人所供货物不满足采购要求的，采购人有权要求其更换符合采购要求的产品。
4.所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于智能化系统招标清单及参数表中提出的要求。

5.投标人须提供设备的详细供货清单；各系统主要品牌须提供供货厂商出具的产品项目授权书及售后服务承诺书。
6.投标报价：需包含运输、装卸、调试、系统集成、培训、技术支持、售后服务等费用；

7.中标人须对合同中规定的系统工程提供至少24个月及以上的质保期，质保期内免费上门维修，接到故障通知后半小时内响应，1小时到达现场的承诺。

8.投标人自行考虑市场风险，招标文件《设备需求清单》中各项设备及材料数量仅为招标参考数量，投标人有义务在项目投标阶段，经过现场踏勘后，根据本招标文件附件在满足设计规范及用户需求的前提下进行方案深化设计及优化配置，投标人的投标用量可按能使本项目各系统最终实现功能目标的设计方案进行补充编制相应的需求量。对漏算或不算的，采购人将视为已包括在项目总价中，不再增加任何费用。

附件2
 技术响应表

	序号
	设备名称
	数量
	招标文件要求
	正偏离/负偏离

	1
	普通高清网络摄像机
	70台
	详见附件：门诊大楼监控系统技术参数
	

	2
	网络硬盘录像机
	2台
	详见附件：门诊大楼监控系统技术参数
	

	3
	监控专用硬盘
	32块
	详见附件：门诊大楼监控系统技术参数
	

	4
	监控中心交换机
	1台
	详见附件：门诊大楼监控系统技术参数
	

	5
	前端接入交换机
	4台
	详见附件：门诊大楼监控系统技术参数
	

	6
	光纤收发器

	4对
	详见附件：门诊大楼监控系统技术参数
	

	7
	摄像机电源
	70台
	详见附件：门诊大楼监控系统技术参数
	

	8
	交换机壁柜
	4台
	详见附件：门诊大楼监控系统技术参数
	

	9
	网线
	6000米
	超五类4对双绞线，国标，纯铜
	

	10
	电源线
	3000米
	RVV 2*075
	

	11
	PVC管材
	1000米
	含线管、线槽、接头、卡钉等
	

	12
	浏览管理电脑
	1台
	配置:I7处理器，16G内存，128G固态硬盘，2T硬盘，GTX970独立显卡，27寸IPS显示器
	


注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
附件3
标书内容清单及装订顺序
	序号
	文件名称
	备注

	1
	目录
	

	2
	投标公司基本情况表
	内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号

	3
	投标人响应性承诺书
	必备

	4
	法定代表人身份证的复印件
	必备

	5
	法人授权委托书原件
	委托代理人必备

	6
	法定代表人授权委托代理人身份证的复印件
	委托代理人必备

	7
	企业营业执照复印件
	必备

	8
	税务登记证复印件
	非三证合一必须提供

	9
	投标人有效的“组织机构代码证”（国税或地税）副本复印件
	非三证合一必须提供

	10
	查询行贿犯罪档案结果告知函
	必备

	11
	竞标报价表及报价明细
	必备

	12
	产品主体材料合格证、使用说明书
	必备

	13
	根据工作内容、工作量及技术要求提供详细的技术方案、相关技术承诺等。
	必备

	14
	投标人自2013年1月1日以来的同类项目业绩（提供合同复印件或其他材料）
	可提供

	15
	售后服务承诺书
	必备

	16
	其他
	必备


